## Лист1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
АО "МЭК" за 2017 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Январь 2017 года
1 | АО "МЭК" | ПС "Кирпичная" | ПС "Кирпичная", СМВ 6 кВ | 6 кВ | 09:45, 24.01.2017 | 11:07, 24.01.2017 | П | 1:22 | ТП ОАО "ЯКЗ" | 0 | 0 | 2 | нет | нет | 2 |  |  | СН2 |  | 0 | 260 | 0 | 04 от 24.01.17 | нет | нет | 0 | Доливка масла в СМВ
2 | АО "МЭК" | КЛ ф 11 | РП "Орион, МВ 6 кВ ф.11 "ЯГЭС" | 6 кВ | 10:55, 31.01.2017 | 16:30, 31.01.2017 | П | 5:35 | нет | 0 | 0 | 1 | нет | нет | нет |  |  | СН2 |  | 1 | 0 | 1 | 05 от 31.01.17 | нет | нет | 0 | по заявке потребителя
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 2
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 2
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
февраль 2017 года
3 | АО "МЭК" | КЛ ф 24 | РП "Орион, МВ 6 кВ ф.24 "Водоканал" | 6 кВ | 09:20, 16.02.2017 | 11:10, 16.02.2017 | П | 1:50 | нет | 0 | 0 | 1 | 1 | нет | нет |  |  | СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 06 от 16.02.17 | нет | нет | 0 | Ревизия токовых цепей счётчика, замена счётчика
4 | АО "МЭК" | КЛ ф 54 | РП "Орион, МВ 6 кВ ф.54 "Водоканал" | 6 кВ | 11:45, 16.02.2017 | 13:35, 16.02.2017 | П | 1:50 | нет | 0 | 0 | 1 | 1 | нет | нет |  |  | СН2 |  | 0 | 0 | 0 | 07 от 16.02.17 | нет | нет | 0 | Ревизия токовых цепей счётчика, замена счётчика
5 | АО "МЭК" | РП "Орион" | РП "Орион", МВ 6 кВ ф.46"Промбаза" | 6 кВ | 12:40, 22.02.2017 | 16:06, 10.03.2017 | А | 454 | нет | 0 | 0 | 1 | нет | 2 | нет |  |  | СН2 |  | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 0 | Повреждение КЛ потребителя
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 3
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 2
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
март 2017 года
6 | АО "МЭК" | ПС "Керамик" | МВ ф8, ЗАО "НКЗ" | 6 кВ | 09:14, 06.03.2017 | 10:37, 07.03.2017 | П | 0:00 | нет | 0 | 0 | 1 | нет | 1 | нет |  |  | СН2 |  | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 0 | По заявке потребителя
7 | АО "МЭК" | ТП-27 (Ростов) | МВ ф9, АО "Автодизель" -РАЗ | 10 кВ | 10:23, 16.03.2017 | 16:10, 16.03.2017 | П | 3:20 | нет | 0 | 0 | 1 | нет | нет | 1 |  |  | СН2 |  | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 0 | Выполнение работ по текущему обслуживанию
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
апрель 2017 года
8 | АО "МЭК" | РП "Орион" | РП 6 кВ "Орион" МВ ф.15 "Промтехмонтаж-диагностика" | 6 кВ | 12:00, 01.04.2017 | не вкл | А |  | нет | 0 | 1 | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 0 | Повреждение КЛ потребителя
9 | АО "МЭК" | РП "Орион" | РП 6 кВ "Орион" МВ ф.20 "ЯГЭС" | 6 кВ | 23:55, 09.04.2017 | не вкл | А |  | нет | 0 | 1 | нет | нет | нет | нет |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 0 | Повреждение КЛ потребителя
10 | АО "МЭК" | ПС "Кирпичная" | ПС "Кирпичная", ввод Т-1 | 35 кВ | 10:50, 11.04.2017 | 13:10, 11.04.2017 | П | 2:20 | ТП ОАО "ЯКЗ" | ОАО "ЯКЗ" | 0 | 2 | нет | 2 | нет |  |  | СН-2 |  | 0 | 50 | 0 | нет | нет | нет | 0 | Регламентные работы
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 1
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0